令和　　年　　月　　日

理由書

東かがわ市長　殿

住所
社名
浄化槽設備士　　　　　　　　　　　印

[bookmark: _GoBack]当社は、東かがわ市　〇〇〇　〇〇番地〇〇　〇〇　　　〇〇　様邸の令和　年度合併処理浄化槽設置整備事業補助金の申請に伴い、合併処理浄化槽設置工事を実施するに当たり、下記の理由により既設の単独処理浄化槽又はし尿汲み取り便槽の完全撤去が困難な場合、又は施工基準どおりの施工が困難な場合は、代替措置を講じて施工したく、理由を添えて申請いたします。
記
１．既設の単独処理浄化槽又はし尿汲み取り便槽の完全撤去が困難である
　　理由：（単独浄化槽・し尿汲み取り便槽）を完全に撤去する場合、

　　
２．施工基準どおりの施工が困難である
　　施工困難事項：（例:排水設備の点検桝の設置）

理由 （例:敷地境界が極めて狭小であり、該当箇所を掘削して「桝」を設置するスペースが確保できないため。）

  
代替措置 （例:施工困難箇所については、「桝」を省略し、点検・清掃が可能な「掃除口（点検口）」を設置する構造とする。）



これにより、維持管理および排水機能に支障がないものとする。（添付書類：位置図、平面図、断面図、現場写真等）                                            
以上

